ZP.271.114.2014 						            Krosno, dnia 19.12.2014r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. „CRS przy ul. Bursaki w Krośnie – budowa krytych kortów tenisowych; etap II – budynek zaplecza socjalno – szatniowo – magazynowego”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na przesłane przez wykonawcę pytania dotyczące SIWZ w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie 1.

Poz. 1.3.1.

W kosztorysie nakładczym podano cegłę pełną i cegłę dziurawkę. Którą należy przyjąć?

Odpowiedź 1.

Dla ścianek działowych zaleca się zastosowanie cegły dziurawki lub kratówki kl. 150 lub wyższej.

Pytanie 2

Poz. 2.2.6.

Brak wartości obmiaru.

Odpowiedź 2.

Należy przyjąć 28,0 m2.

Pytanie 3

Poz. 1.6.4., 2.3.3., 2.3.7., 3.2.4., 3.2.6.

Proszę o wyjaśnienie kwestii krotności. W kosztorysie nakładczym zwiększają się podwójnie ilości R, M i S.

Odpowiedź 3.

Krotność robót należy dostosować do ilości określonych w opisie robót w przedmiarach.

Pytanie 4

Prosimy o podanie kolorów: blachy powlekanej, stolarki okiennej i drzwiowej, kostki brukowej.

Odpowiedź 4.

Stolarka okienna w kolorze biały.

Blacha powlekana i drzwi zewnętrzne kolor szary: RAL 9006 lub zbliżony.