KS.7021.2.3.2015.E

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający:  Gmina Krosno      ul. Lwowska 28a        38-400 Krosno

Godziny pracy : od 73o  do 153o ; od poniedziałku do piątku,   tel. 13 47 43 629,   fax 13 43 62 865

2. Tryb udzielenia zamówienia :

Postępowanie w trybie zamówienia, którego wartość nie przekracza 30 000 EURO – publikacja na stronie internetowej Zamawiającego (www.krosno.pl).

3. Przedmiot zamówienia :

Konserwacja fontann – Bieżące utrzymanie  i  konserwacja  fontann  na  terenie  miasta  Krosna w  2015 roku ”

Opis przedmiotu zamówienia wg  Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45215510-5 –  usługi napraw i konserwacji obiektów użyteczności publicznej

74233000-1 -   różne usługi inżynieryjne

50800000-3 – różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

4. Założenia szczegółowe :

W ramach zadania przewiduje się uruchomienie fontann, bieżące utrzymanie w ruchu ciągłym od godziny 700 do 2300 przez 7 dni w tygodniu  oraz zamknięcie i przygotowanie na okres zimy.

Bieżące utrzymanie i konserwację fontann należy prowadzic zgodnie z instrukcją  obsługi.

Szczegółowy zakres prac dla poszczególnych obiektów obejmuje wykonanie nastepujących czynności  :

4.1. Fontanna ul. Rynek

1/ Demontaż pokrycia zabezpieczającego nieckę fontanny wraz z przewiezieniem oraz  zabezpieczeniem drewnianych segmentów przez Wykonawcę we własnym zakresie. Prace demontażowe należy wykonać w sposób fachowy, aby nie uszkodzić poszczególnych elementów  składowych pokrycia. Elementy drewniane podestu należy zmagazynować w suchym pomieszczeniu.

2/ Przed uruchomieniem  fontanny na rozpoczęcie sezonu należy przeprowadzić dokładne umycie maszynowni oraz niecki fontanny i oczyszczenie obudowy z piaskowca środkami odpowiednimi do danego gatunku płytek i kamienia oraz dokonać montażu  uprzednio zdjętych urządzeń wodnych 
i elektrycznych.

3/ Utrzymanie fontanny w ruchu ciągłym ( 7 dni w tygodniu).

4/ Całodobowy dozór i kontrola działania fontanny.

5/ Bieżący przegląd i konserwacja urządzeń elektrycznych, mechanicznych, wodociągowych oraz urządzeń pompowni.

6/ Chemiczne i biologiczne oczyszczanie wody w fontannie – dozowanie środków odkażających 
i glonobójczych - zgodnie ze wskazówkami zawartymi w obowiązującej instrukcji obsługi.

7/ Czyszczenie filtrów przy pompach oraz dysz i płukanie filtrów piaskowych,

8/ Czyszczenie ścian i dna fontanny środkami odpowiednimi do danego rodzaju płytek oraz piaskowca – przynajmniej raz w miesiącu.

9/ Czyszczenie lustra wody poprzez zbieranie zanieczyszczeń 2 x dziennie w godzinach rannych 
i popołudniowych, wybieranie piasku, kamieni z dna fontanny – na bieżąco oraz utrzymywanie czystości wokół fontanny.

10/ Wykonanie i przedłożenie Zamawiającemu protokółu  z pomiarów skuteczności uziemienia
i sprawności urządzeń elektrycznych w terminie 3 dni licząc od dnia jej uruchomienia. 
Stwierdzone usterki i niedociągnięcia mające wpływ na estetykę i prawidłowe funkcjonowanie fontanny  należy  usunąć we własnym zakresie w terminie do dwóch dni od dnia ich stwierdzenia.

11/ Napełnianie lub odpowiednio spuszczanie wody z niecki -  w razie potrzeby.

12/ Oczyszczanie odpływów, filtrów oraz udrażnianie dysz.

13/ Regulacja czasowego oświetlenia oraz utrzymanie sprawności oświetlenia fontanny.

14/ Odczytywanie wskazań licznika zużycia wody raz w miesiącu i przekazywanie danych do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna.

15/ Każdorazowe zgłaszanie telefoniczne i pisemne Zamawiającemu uszkodzeń i awarii urządzeń fontanny.

16/ Zapewnienie całodobowego kontaktu telefonicznego i gotowości do szybkiego usunięcia awarii we wszystkie dni tygodnia, a w tym w niedzielę i w święta - w sytuacjach awaryjnych.

17/ Zgłaszanie Zamawiającemu zapotrzebowania na zakup chemikalii niezbędnych dla dezynfekcji wody.

18/ Dostarczanie przez Wykonawcę drobnych części zamiennych jak uszczelki, bezpieczniki, itp. dla wymiany zużytych  lub uszkodzonych elementów.

19/ Zapewnienie personelu posiadającego odpowiednie kwalifikacje do obsługi urządzeń fontann.

20/ Zabezpieczenie na okres zimowy urządzeń wodnych i elektrycznych – zdemontowanie pomp, filtrów oraz dysz i zmagazynowanie ich na okres zimowy w suchym pomieszczeniu.

21/ Montaż drewnianego pokrycia zabezpieczającego nieckę fontanny na okres zimowy po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.

4.2.Fontanna przy skrzyżowaniu ulicy  Lwowskiej i  Wojska Polskiego

1/ Uruchomienie fontanny poprzez przeprowadzenie dokłanego umycia maszynowni oraz  niecki fontanny środkami odpowiednimi do danego gatunku płytek  wraz z  montażem  uprzednio zdjętych urządzeń wodnych i oświetleniowych.

2/ Utrzymanie fontanny w ruchu ciągłym tj. przez 7 dni w tygodniu.

3/ Całodobowy dozór i kontrola działania fontanny.

4/ Bieżące oczyszczanie niecki, lustra wody oraz odpływów i filtrów wraz z udrażnianiem dysz 
i przeglądem pracy pomp.

5/ Napełnianie lub odpowiednio spuszczanie wody z niecki – według potrzeb.

6/ Chemiczne i biologiczne czyszczenie wody środkami odkażającymi i glonobójczymi zgodnie ze wskazówkami zawartymi w obowiązującej instrukcji obsługi.

7/ Usuwanie zanieczyszczeń z lustra wody  –  według potrzeb.

8/ Czyszczenie i mycie niecki fontanny  - na bieżąco.

9/ Utrzymywanie w sprawności oświetlenia fontanny.

10/ Bieżący przegląd urządzeń elektrycznych, mechanicznych, wodociągowych i elektronicznych.

11/ Wykonanie i przedłożenie Zamawiającemu protokół z pomiarów skuteczności uziemienia 
i sprawności urządzeń elektrycznych w terminie 3 dni licząc od dnia jej uruchomienia.

Stwierdzone usterki i niedociągnięcia mające wpływ na estetykę i prawidlowe funkcjonowanie fontanny  należy  usunąć we własnym zakresie w terminie do 2 dni od dnia ich stwierdzenia.

12/ Dostarczanie przez Wykonawcę drobnych części zamiennych jak uszczelki, bezpieczniki,itp. niezbędnych dla wymiany zuźytych lub uszkodzonych elementów.

13/ 14/ Każdorazowe zgłaszanie telefoniczne i pisemne Zamawiającemu uszkodzeń i awarii urządzeń fontanny.

14/ Zapewnienie całodobowego kontaktu telefonicznego i gotowości do szybkiego usunięcia awarii we wszystkie dni tygodnia, a w tym w niedzielę i w święta (w sytuacjach awaryjnych).

15/ Oczytywanie wskazań licznika raz w miesiącu i przekazywanie informacji na piśmie do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna.

16/ Zgłaszanie Zamawiającemu zapotrzebowania na zakup chemikalii niezbędnych dla oczy-szczania wody.

17/ Zapewnienie personelu posiadającego odpowiednie kwalifikacje do obsługi urządzeń fontann

18/ Zabezpieczenie na okres zimowy urządzeń wodnych i elektrycznych fontanny w sposób zapewniający ich ponowne funkcjonowanie.

5. Termin realizacji

Planowany termin realizacji zamówienia: od 01 kwietnia 2015 r. do 31 października 2015r.  
W przypadku wystąpienia nieprzyjających warunków atmosferycznych (mróz, opady śniegu) termin uruchomienia fontann może ulec zmianie. Istnieje również możliwość wydłużenia okresu   eksploatacji fontann, nie dłużej jak do 12 listopada br.

6. Warunki wymagane od Wykonawców

Wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia celem potwierdzenia spełnienia warunków stawianych wykonawcom przez Zamawiającego oraz dla uznania formalnej poprawności winni 
w ofercie załączyć następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kserokopie lub odpisy :

1/ Wypełniony formularz oferty przetargowej - załącznik nr 1,

2/ Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3/ Kserokopię posiadanych uprawnień elektrycznych E + D grupy G1.Wskazane jest posiadanie przez pracowników  kwalifikacji  zawodowych elektronika – automatyka lub informatyka;

4/ Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli że:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

5/ Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, kontrole jakości lub kierowanie pracami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami. – załącznik  nr 2,

6/ Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
o porównywalnym zakresie rzeczowym i finansowym – załącznik nr 3,

7/ Kopię polisy lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczo-ny od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalnosci gospodarczej.

7. Informacje

W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją przedmiotu zamówienia, w tym wynikające z postanowień zawartych w SIWZ.

Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w PLN.

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy). Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z jego formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie.

Zaleca się, by wszystkie strony oferty były spięte (zszyte) w sposób zapobiegający  możliwości dekompletacji oferty, a każda strona oferty była opatrzona kolejnym numerem.

8. Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji :

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia ofert , kierując swoje zapytania na piśmie.

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest: Danuta Kolanko - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska  Urzędu Miasta w Krośnie, ul. Staszica 2 , pokój Nr 28,  w godzinach  od 7:30 do 15:30,  tel. (13 47 43 629).

Sposób porozumiewania się: pisemnie lub faksem-nr (13) 43 628 65).

9. Sposób składania ofert :

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w  sposób gwarantujący  zachowanie poufności jej treści oraz  zabezpieczający jej nienaruszalność do upływu terminu otwarcia ofert.

Koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:

Urząd Miasta Krosna ul. Staszica 2  38 – 400  KROSNO

Oferta na: Konserwacja fontann - Bieżące utrzymanie i konserwacja  fontann na terenie miasta Krosna w 2015 roku.

Nie otwierać przed  05 marca  2015 r. do godz. 14:00.

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna przy ul. Staszica 2 (Biuro Obsługi Obywatela), nie później niż do dnia  05 marca  2015 r., do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Krosna 38-400 Krosno, ul. Staszica 2, pokój nr 28,  w dniu  05 marca 2015 r. o godz. 14:00.

10. Kryterium oceny ofert :

Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy w postępowaniu i określi czy każda z ofert spełnia wymagane warunki określone w rozdziale 6 SIWZ, czy została prawidłowo podpisana oraz czy jest zgodna z wymaganiami zawartymi w materiałach przetargowych.

Zamawiający zastrzega sobie na etapie oceny ofert możliwość żądania dodatkowych wyjaśnień dotyczących jej treści.

Przy wyborze ofert, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: najniższa cena (100%).

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi pisemnie wybranego Wykonawcę, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a także pozostałych wykonawców o dokonanym wyborze.

Zawiadomienie wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zleceniem wykonania przedmiotowego zamówienia oraz zaproszeniem do zawarcia umowy.

11. Opis sposobu obliczenia ceny  :

Cena oferty za przedmiot zamówienia jest ceną ryczałtową obowiązującą przez cały okres realizacji zadania i musi zawierać w swej wartości wszelkie koszty zapewniające właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia.

Wszystkie kwoty zamieszczone w ofercie powinny być podane z dokładnością do pełnych groszy. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

12. Określenie wynagrodzenia dla Wykonawcy:

1) Wynagrodzenie Wykonawcy na realizację przedmiotu zamówienia publicznego będzie wynagrodzeniem ryczaltowym, regulowanym fakturami miesięcznymi wystawionymi przez Wykonawcę na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.

Podstawa do wystawienia faktury stanowić będzie protokół odbioru robót zatwierdzony przez Zamawiającego i Wykonawcę po uprzednio dokonanej kontroli w terenie dla potwierdzenia prawidłowości fonkcjonowania fontann.

2) Wypłata wynagrodzenia nastapi po przedłożeniu faktury, przelewem na konto podane przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od daty otrzymania.

3)  Za wykonanie prac w niepełnych miesiącach Wykonawca otrzyma wynagrodzenie proporcjo-nalne do wynagrodzenia  określonego w ofercie.

13. Skład dokumentacji przetargowej :

1.   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Załącznik Nr 1	- formularz oferty przetargowej.

- Załącznik nr 2	- wykaz osób

- Załącznik nr 3	- wykaz wiedzy i doświadczenia