Krosno dnia, 27.02.2015r.

KS.7021.5.1.2015.F

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Dotycząca zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro na

„Opróżnianie i czyszczenie separatorów oraz zbiorników ropopochodnych zainstalowanych na sieciach kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna w 2015r.”

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Krosno

ul. Lwowska 28a

38-400 Krosno

Godziny pracy: od 730 do 1530 od poniedziałku do piątku

tel. (013) 47 43 629

fax (013) 47 43 624

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepis art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010, nr 113, poz. 759 z późn. zm.) którego wartość nie przekracza 30 000 Euro – publikacja ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego: www.krosno.pl

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Opróżnianie i czyszczenie separatorów oraz zbiorników ropopochodnych zainstalowanych na sieciach kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna w 2015r.”

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień

Kod CPV – 90000000-7 usługa odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Przedmiotem zamówienia jest dwukrotne wykonanie w okresie od dnia zawarcia umowy do 16 listopada 2015 r. usługi polegającej na oczyszczaniu urządzeń oczyszczających ścieki opadowe oraz jednokrotnej kontroli stanu separatorów i osadników w trakcie obowiązywania umowy tj.

- 19 szt. separatorów związków ropopochodnych,

- 15 odrębnych osadników lub studni przelewowych  umiejscowionych przed separatorami, w które wyposażona jest miejska kanalizacja deszczowa w Krośnie.

Zamówienie obejmuje dwukrotne (dwa etapy) czyszczenie wszystkich urządzeń ujętych 
w poniższej tabeli.

Miasto Krosno – zestawienie separatorów na miejskiej kanalizacji deszczowej

| Lp. | Urządzenie i jego lokalizacja | Nr działki | Typ i parametry separatora | Objętość czynna separatora m3 | Typ i parametry osadnika | Objętość czynna osadnika m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Separator STEJAX ul. Rzeszowska 2 separatory + 2 osadniki (w chodniku naprzeciwko ul. Sportowej) | 64/1 (obręb Turaszówka) krzyżówka z działką 598 | STEJAX Bs – O 20/200 l/s Koalescencyjny DN 1500 Hw = 1,55 m | 2,75 | DN 2000 Hw = 1,15 | 3 |
| 2. | Separator ECOL – UNICOL 2 separatory + 2 osadniki Skrzyżowanie ulic Zręcińskiej z Podkarpacką (w terenie zielonym od ul. Pużaka) | 74/12 (obręb Przemysłowa) | ECOL - UNICOL 20/200 l/s Dn 1500 Hw = 1,67m | 3 | DN 2000 Hw = 1,7 m | 5 |
| 3. | Separator AWAS-SK 1 separator + 1 osadnik Skrzyżowanie ulic Zręcińskiej z Decowskiego po lewej stronie skrzyżowania w terenie zielonym | 1906/2 (obręb Polanka) | AWAS-SK 40/400 koalescencyjno-cyrkulacyjny DN 2500 Hw = 1,90m | 4 | DN 2000 Hw = 1,17m | 5 |
| 4. | Separator AWAS-BK 1 separator + 1 osadnik ul. Paderewskiego przy szaletach miejskich na Podwalu | 2294/1 (obręb Śródmieście) | AWAS-BK i Ng 30 Benzynowo- Koalescencyjny DN 1500 Hw=1,2 m | 4,5 | Dn 1200 Hw = 1,4 m | 1,2 |
| 5. | Separator AWAS SK 1 separator + 1 osadnik ul. Słowackiego mały parking przy ul. Legionów | w obrębie działki 2191 (obręb Śródmieście) | AWAS-SK 40/400 koalescencyjno-cyrkulacyjny | 4 | DN 2500 Hw = 1,9 m | 5 |
| 6. | Separator AWAS-BK 1 separator + 1 studnia przelewowa ul. Legionów (pomiędzy trybunami a boiskiem Orlik) | działka 1689/1 (obręb Śródmieście | AWAS –BK 150 Benzynowo- Koalesce-ncyjny | Możliwo-ść magazyno-wania oleju 6 | Studnia przelewowa AWAS – SP Q=1200 l /s dn 800 współpraca z separatorem typu Awas Bk Ng 150 | 88 |
| 7. | Separator STEJAX 1 separator ul. Zagórze w obrębie domu nr 8, 10) | 144/1 lub 142/2 (obręb Krościenko Niżne) | STEJAX Bs – O 20/200 l/s Koalescencyjny DN 1500 Hw = 1,55 | 2,75 | brak |  |
| 8. | Separator AWAS-BK 1 separator ul. Fredry baza MKS | 508/8 (obręb Krościenko Niżne) | AWAS-BK NG 15 Benzynowo- Koalescencyjny DN 1000 Hw = 1,1 m | 5 | brak |  |
| 9. | Separator AWAS-SK 400 1 separator ul. Fredry baza MKS | 508/8 (obręb Krościenko Niżne) | AWAS-SK 400 DN 2500 Hw = 1,9 m | 10 | brak |  |
| 10. | Separator AWAS-SK 400 1 separator ul. Niepodległości po prawej stronie mostu w terenie zielonym | 840/3 (obręb Krościenko Niżne) | AWAS-SK 400 Benzynowo- Koalescencyjny Dn 2500 Hw = 1,9 m | 10 | brak |  |
| 11. | Separator AWAS-H- 1 separator ul. Nad Badoniem (Separator w zieleńcu nad rzeką) | 349 360/1 (obręb Suchodół) | AWAS-H-1900/ NG 15 Koalescencyjny DN 2000 Hw = 2,3 m | 5 | brak |  |
| 12. | Osadnik ECOL – UNICOL 1 osadnik ul. Decowskiego przy szkole |  |  |  | ECOL – UNICOL DN 2500 Hw=2,1m | 10 |
| 13. | Separator AWAS-SK 1 separator + 1 osadnik ul. Witosa/Ikara(do potoku Lubatówka) | 399 (obręb Przemysłowa) | AWAS-SK 100/1000 koalescencyjno - cyrkulacyjny | 10 | AWAS-S V=25 000 | 13 |
| 14. | Separator AWAS-SK 1 separator + 1 osadnik ul. Lotników/Kaczorowskiego (do potoku Marzec) | 155 (obręb Suchodół) | AWAS-SK 40/400 koalescencyjno-cyrkulacyjny | 8 | AWAS-S V=10 000 | 8 |
| 15. | Separator ECOL – UNICON PSW Lamela 10/100 1 separator +osadnik (parking przy ul. Okrzei naprzeciw Galerii Zawodzie | 429/2 (obręb Śródmieście) | PSW Lamela 10/100 |  | OS Ø 2000 V = 5 m3 | 5 |
| 16. | Separator ECOL – UNICON PSW Lamela 10/100 1 separator + 1 osadnik (pobocze ul. Hallera) | 3314/12 (obręb Krościenko Niżne) | PSW Lamela 10/100 |  | OS Ø 2000 V = 3,5 m 3 | 3,5 |
| 17. | Separator ECOL – UNICON PSW Lamela 40/400 1 separator + 1 osadnik (pobocze ul. Podkarpacka Tysiąclecia) | 212/1, 212/2 (obręb Polanka) | Separator lamelowy PSW LAMELA 40/400 |  | Osadnik V = 10 m 3 | 10 |
| 18. | Separator ECOL – UNICON PSW Lamela 10/100 1 separator + 1 osadnik (pobocze ul. Reymonta) | 1047 (obręb Suchodół) | PSW Lamela 10/100 |  | Osadnik V = 3 m 3 | 3 |

3.1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia.

Niniejsze zamówienie dotyczy dwukrotnego, w okresie objętym zamówieniem czyszczenia separatorów i osadników tj. 
     -  I etap od 20 kwietnia do 20 maja 2015r.

- II etap od 12 października do 16 listopada 2015r.,

Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy dla przedmiotu zamówienia określa każdorazowo instrukcja obsługi i eksploatacji dla poszczególnych typów separatorów zamieszczona w dokumentacji techniczno ruchowej.

3.1.1. W czasie czyszczenia separatorów typu ECOL-UNICON należy wykonać następujące czynności:

1) dokładne usunięcie zgromadzonych w separatorze związków ropopochodnych oraz wypompowanie wody z separatora przy użyciu wozu asenizacyjnego,

2) wyjęcie sekcji lamelowych (żaluzjowych) z separatora oraz ich przegląd i czyszczenie (przepłukanie czystą wodą pod ciśnieniem). Czyszczenie należy wykonywać w taki sposób, aby zanieczyszczona woda przeszła przez układ oczyszczania ścieków zaolejonych,

3) usuniecie szlamu z części osadowej separatora,

4) dokładne oczyszczenie poszczególnych komór separatora (przepłukanie wnętrza komór czystą wodą i ponowne opróżnienie separatora,

5) ewentualne wykonanie innych prac konserwatorskich, niezbędnych dla prawidłowego działania separatora ( sprawdzenie połączeń, usunięcie ewentualnych nieszczelności np. za pomocą pianki uszczelniającej)

6) umieszczenie i zamontowanie sekcji lamelowych żaluzjowych w separatorze,

7) napełnienie separatora wodą

8) zamknięcie włazu

9) uporządkowanie terenu wokół separatora

3.1.2. W czasie czyszczenia separatorów typu AWAS należy wykonać następujące czynności:

1) Usunąć produkty separacji przy użyciu pompy ssącej i wozu asenizacyjnego poprzez 
- odessanie wierzchniej pływającej warstwy cieczy lekkich,

- wypompować wodę,

- wypompować osiadłą na dnie zawiesinę sedymentującą

2) Dokładnie umyć wnętrze urządzenia. (Do czyszczenia separatora można stosować preparaty biodegradalne o współczynniku pH 7),

3) Usunąć popłuczyny

3.1.3. W czasie czyszczenia separatorów typu AWAS metody tradycyjnej należy wykonać następujące czynności:

1) Usunąć produkty separacji przy użyciu pompy ssącej i wozu asenizacyjnego poprzez 
- odessanie wierzchniej pływającej warstwy cieczy lekkich,

- wypompować warstwę wody,

- wypompować osiadłą na dnie zawiesinę opadajacą

- wyjąć i oczyścić pływak

- wyjąc i oczyścić filtry koalescencyjne

- założyć pakiet filtrowy w prowadnice

- urządzenie napełnić wodą aż do przelewu na wylocie

- umieścić pływak w syfonie i zamknąc klapkę

2) Dokładnie umyć wnętrze urządzenia. (Do czyszczenia separatora można stosować preparaty biodegradalne o współczynniku pH 7),

3) Usunąć popłuczyny

Ponadto obowiązkowo należy wykonać również:

- transport odpadów do neutralizacji,

- unieszkodliwienie odebranych odpadów niebezpiecznych,

-  napełnienie separatora czystą wodą, aż do przelewu na wylocie,

- sporządzenie dokumentów związanych z konserwacją separatora i odbiorem odpadów niebezpiecznych (wymaganych prawem) i niezwłoczne przekazanie ich Zamawiającemu,

-  usunięcie zawartości odrębnych osadników,

UWAGA!!!
1. Osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia muszą używać kamizelek 
z elementami odblaskowymi w kolorze żółtym lub pomarańczowym.

2. Sprzęt mechaniczny oraz pojazdy Wykonawcy muszą być oznakowane z logo firmy.

3. Zamawiający wymaga dysponowania 1 samochodem do odbioru i kontroli prac, który  winien być wyposażony w dwa miejsca dla Zamawiającego i jedno miejsce dla Kierownika prac odpowiedzialnego za czynności kontrolne i odbiory prac.

Odbiory prac odbywać się będą po telefonicznym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do stawienia się w Urzędzie Miasta Krosna, celem przeprowadzenia prac odbiorowych. Koszty transportu i koszty związane z czynnościami odbioru i kontroli prac  Wykonawca winien wliczyć w cenę oferty.

4. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu podczas wykonywania prac, o ile będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa.

5. Wykonawca musi mieć uregulowany stan formalno – prawny w zakresie wytwarzania odpadów w związku z realizacją zamówienia.

6. Wykonawca dołączy do faktury Zamawiającego kopie kart przekazania odpadów.

3.2. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamówienie nie zostało podzielone na części i Zamawiający nie dopuszcza składania ofert

częściowych.

3.3. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH

Zamówienia uzupełniające nie są przewidywane.

3.4. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej i wymaga złożenia oferty w oparciu

o dokumenty zawarte w specyfikacji.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia –

-  I etap od 20 kwietnia do 20 maja 2015r

- II etap od 12 października do 16 listopada 2015r

Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie objętym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24.ustawy.

· Na potwierdzenie spełniania ww. warunków Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawców pisemnych oświadczeń i dokumentów, określonych w pkt. VI.1 SIWZ.

· Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie wg formuły " spełnia - nie spełnia". Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

· Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przez podmiot oferty wspólnej (konsorcjum) będzie dokonana na podstawie dokumentów dołączonych do oferty, które są wymagane od podmiotu wiodącego i każdego uczestnika konsorcjum (szczegółowo wymienione w pkt. VI.1. Ocena spełniania posiadania niezbędnego potencjału ekonomicznego oraz dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami, zdolnymi do wykonania zamówienia będzie dokonana po zsumowaniu potencjałów ekonomicznego i technicznego uczestników konsorcjum oraz osób personelu kierowniczego przewidzianych do uczestnictwa w wykonaniu zamówienia, którymi dysponują łącznie uczestnicy konsorcjum. W przypadku oceny posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia konieczne jest, aby przynajmniej jeden z uczestników konsorcjum spełnił to wymaganie.

2. Wykonawca, ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązany jest spełniać i akceptować warunki, określone w niniejszej SIWZ – pod rygorem odrzucenia oferty-, a w szczególności:

1) Wypełnić druk „OFERTA”, który należy sporządzić ściśle wg wzoru druku, załączonego

przez Zamawiającego – załącznik nr 1 do SIWZ:

2) Dołączyć wszystkie wymagane dokumenty, wyszczególnione w punkcie VI niniejszej SIWZ.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY, W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU oraz inne wymagane dokumenty.

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt.V.1 SIWZ, Wykonawca składa – wraz z ofertą, sporządzoną ściśle wg formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ - następujące dokumenty, oświadczenia i informacje:

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne 
z art. 22 ust. 1 ustawy, z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 4 do SIWZ; /w celu potwierdzenia warunków: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego/:

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ;

3) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

- wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

4) Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

5) Aktualną decyzję z zakresu Ochrony Środowiska zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, powstającymi podczas świadczenia usług w zakresie czyszczenia 
i serwisowania separatorów substancji ropopochodnych na terenie miasta Krosna - złożoną 
w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;.

w celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym / :

6) Wykaz zrealizowanych usług, w okresie trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, w których dokonano konserwacji min. 10 szt. Urządzeń oczyszczających wody opadowe (separator + osadnik) z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców usług, oraz dokumenty potwierdzające należyte wykonanie tych usług;

7) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich uprawnień zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, wymagane jest wykazanie 1 osoby posiadającej uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych.

Zamawiający wymaga posiadania przez kierownika budowy aktualnych szkoleń w zakresie BHP dla kadry kierowniczej

8) Wykaz sprzętu, jakim winien dysponować Wykonawca do prawidłowej realizacji usługi objętej przedmiotem zamówienia, wymagane jest posiadanie co najmniej jednego samochodu próżniowo - ciśnieniowego, co najmniej jednego specjalistycznego samochodu do przewozu materiałów niebezpiecznych (alternatywnie dopuszcza się jeden pojazd spełniający obie w/w funkcje), co najmniej jeden agregat wysokociśnieniowy do mycia instalacji separatorów, lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa powyżej Wykonawca wskazał sprzęt, którym będzie dysponował.

2. Pozostałe wymagane dokumenty jako załączniki do oferty

1) W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia należy załączyć dodatkowo dla podmiotu wiodącego – lidera pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

Dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w SIWZ składane są przez Wykonawców wspólnie, z wyjątkiem wymienionych w pkt VI.1 ppkt 1) - 4), które składane są przez każdego z Wykonawców oddzielnie.

Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem wiodącym - liderem. Płatności będą wnoszone na specjalnie założone w tym celu przez konsorcjum konto bankowe, którego dysponentem z upoważnienia uczestników będzie podmiot wiodący - lider konsorcjum. Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Uczestnik konsorcjum nie może złożyć oferty odrębnej.

Wszystkie dokumenty powinny być przygotowane w sposób umożliwiający prawidłową ocenę każdego uczestnika konsorcjum.

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia ofert, kierując swoje zapytania na piśmie.

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest: Krzysztof Smerecki Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2  pok. 26 w godz. 7:30 – 15:30 tel. (0-13) 47 43 688, oraz Magdalena Mazur-Wójcik Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Krośnie, ul. Staszica 2 (II piętro, pokój Nr 28), w godz. od 730 do 1530, tel. (13 47 43 629). Sposób porozumiewania się: pisemnie lub faksem,  nr fax. (13 47 43 624).

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Wadium nie jest wymagane.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawy.

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie do pisania komputerze lub inna trwałą i czytelną techniką.

3. Oferta musi być podpisana przez osobę(-y) upoważnioną(-e) - do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika 
to z innych dokumentów załączonych do oferty.

4. Każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami, a numeracja stron powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty.

Zamawiający nie wymaga numerowania stron nie zapisanych. Dokumenty składające się na ofertę należy spiąć w sposób uniemożliwiający ich rozkompletowanie.

5. Ofertę należy sporządzić na formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę.

6. Oferta winna zawierać informacje Wykonawcy, która część oferty i które dokumenty stanowi tajemnicę handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty te należy oznakować na pierwszej stronie 
"zastrzeżone " i zapakować do oddzielnej koperty wewnętrznej.

7. Ofertę należy złożyć w miejscu i terminie określonym w pkt. XI w nienaruszonym opakowaniu.

Zaleca się, żeby Wykonawca zamieścił ofertę w dwóch kopertach.

Koperta zewnętrzna nie oznakowana nazwą Wykonawcy powinna być oznaczona w następujący sposób:

URZĄD MIASTA KROSNA

ul. Lwowska 28a

38-400 KROSNO

Oferta na:

„Opróżnianie i czyszczenie separatorów oraz zbiorników ropopochodnych zainstalowanych na sieciach kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna w 2015r”.

NIE OTWIERAĆ PRZED  -  16 marca 2015 r. do godz. 14:00.

Koperta wewnętrzna oprócz opisu j.w. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz uwagę: 
„ nie otwierać przed terminem i godziną otwarcia ofert”.

8. Do oferty należy dołączyć komplet dokumentów, wymienionych w pkt VI specyfikacji wraz z ich szczegółowym wykazem. Wykonawca winien we własnym zakresie wybrać taki sposób dostarczenia oferty, żeby przesyłka była zabezpieczona przed zniszczeniem i dotarła do Zamawiającego przed określonym terminem na składanie ofert.

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty –Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT

1. Składanie ofert

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Lwowskiej 28a w Krośnie w pokoju Nr 01 (Kancelaria Główna)

2) Termin składania ofert upływa w dniu: 16 marca 2015 r. do godz. 11:00.

3) Formalne warunki oznaczenia oferty do złożenia zgodnie z pkt. X ust. 7 SIWZ.

4) Kolejność złożenia ofert potwierdzona będzie na kopercie zewnętrznej oferty pieczątką 
z datownikiem

2. Otwarcie ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 marca 2015 r. o godz. 14:00 w budynku Urzędu Miasta Krosna przy ul. Staszica 2 w pokoju Nr 28 (II piętro).

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert, podczas którego zostanie odczytana nazwa wykonawcy oraz jego zaoferowana cena. Z sesji otwarcia ofert zostanie sporządzony protokół.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Łączną cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w niniejszej  specyfikacji.

2.Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie 
i pośrednie jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego 
i prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszelkie  wymagane przepisami podatki  i opłaty, a w szczególności podatek VAT. Wykonawca  powinien uwzględnić przy kalkulowaniu ceny, wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej SIWZ.

3. W przypadku podmiotów zagranicznych składających ofertę w niniejszym postępowaniu  Zamawiający doliczy do ceny oferty podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego i tą wartość uwzględni przy obliczaniu kryteriów oceny ofert.

Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy wyszczególnione przy określeniu przedmiotu zamówienia oraz zawierać cenę brutto /z podatkiem VAT/ z wyszczególnieniem: ceny netto i wysokość podatku VAT.

Oprócz ceny łącznej całego zamówienia wymagane jest także podanie ceny oddzielnie dla każdego z dwóch etapów.

Podana cena oferty będzie stanowiła wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy.

Cena za czyszczenie urządzeń nie podlega zmianie przez okres trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

XII. INFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcami będą prowadzone tylko w PLN.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa wykonawcy w postępowaniu i określi czy każda z ofert spełnia wymagane warunki określone w rozdziale 5 SIWZ, czy została prawidłowo podpisana oraz czy jest zgodna z wymaganiami zawartymi w zamówieniu.

Przy wyborze ofert, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Najniższa cena brutto – 100%.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny ofert.

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi pisemnie wybranego wykonawcę, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a także pozostałych wykonawców o dokonanym wyborze.

Zawiadomienie wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zleceniem wykonania przedmiotowego zamówienia oraz zaproszeniem do zawarcia umowy.

XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Wybrany wykonawca ma obowiązek w terminie 3 dni od momentu powiadomienia go o wybraniu oferty uzgodnić z Zamawiającym kwestie konieczne do sprawnego zawarcia umowy.

2. Umowa winna być zawarta w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Termin na podpisanie umowy będzie określony w zawiadomieniu o wyborze oferty.

3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do:

1) przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

2) złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania ich pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje.

4. W dniu podpisania umowy wykonawca przedłoży zaświadczenie wystawione przez bank zawierające nr konta, na które należy opłacać faktury za wykonane roboty.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie nie jest wymagane.

# XVI. ZWROT KOSZTÓW POSTĘPOWANIA

## Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.

# XVII. UMOWA RAMOWA

## Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

# XVIII. Aukcja elektroniczna

## W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

# XiX. inne:

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

- Szczegółowa specyfikacja techniczna

- Załącznik nr 1 formularz ofertowy

- Załącznik na 2 formularz cenowy

- Załącznik nr 3 Oświadczenie

- Załącznik nr 4 Oświadczenie

- Załącznik nr 5 Wykaz wykonywanych robót

- Załącznik nr 6 Wykaz sprzętu

- Załącznik nr 7 Oświadczenie

Sporządził:                                                                                                            Zatwierdził: