KS.7021.5.1.2015.F          							 Załącznik nr 2

FORMULARZ CENOWY NA JEDNOKROTNE CZYSZCZENIE

„Opróżnianie i czyszczenie separatorów oraz zbiorników ropopochodnych zainstalowanych na sieciach kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna w 2015r”.

| Lp. | Urządzenie i jego lokalizacja | Typ separatora | Cena jednostkowa netto za urządzenie | Wartość całkowita Netto za urządzenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Separatory STEJAX ul. Rzeszowska 2 szt. + osadniki | STEJAX Bs – O 20/200 l/s Koalescencyjny |  |  |
| 2 | Separatory ECOL – UNICOL Skrzyżowanie ulic Zręcińskiej z Podkarpacką 2 szt. + osadniki | ECOL - UNICOL 20/200 l/s |  |  |
| 3 | Separator AWAS-SK Skrzyżowanie ulic Zręcińskiej z Decowskiego 1 szt. + osadnik | AWAS-SK 40/400 l/s koalescencyjno-cyrkulacyjny |  |  |
| 4 | Separator AWAS-BK ul. Paderewskiego 1 szt. + osadnik | AWAS-BK i NG 30 Benzynowo- Koalescencyjny |  |  |
| 5 | Separator AWAS SK ul. Słowackiego 1 szt. + osadnik | AWAS-SK 40/400 koalescencyjno-cyrkulacyjny |  |  |
| 6 | Separator AWAS-BK ul. Legionów 1 szt + 1 studnia przelewowa | AWAS –BK 150 Benzynowo- Koalescencyjny Studnia przelewowa AWAS – SP Q=1200 l /s dn 800 |  |  |
| 7 | Separator STEJAX ul. Zagórze 1 szt. | STEJAX Bs – O 20/200 l/s Koalescencyjny |  |  |
| 8 | Separator AWAS-BK ul. Fredry 1 szt. | AWAS-BK NG 15 Benzynowo- Koalescencyjny |  |  |
| 9 | Separator AWAS SK ul. Fredry 1 szt. | AWAS-SK 400 |  |  |
| 10 | Separator AWAS-BK ul. Niepodległości 1 szt. | AWAS-SK 400 Benzynowo- Koalescencyjny |  |  |
| 11 | Separator AWAS-H-190/NG 15 ul. Nad Badoniem 1 szt. | AWAS-H-1900/ NG 15 Koalescencyjny |  |  |
| 12 | Osadnik ECOL – UNICOL ul. Decowskiego przy szkole | ECOL – UNICOL |  |  |
| 13 | Separator AWAS-SK 1 separator + 1 osadnik ul. Witosa | AWAS-SK 100/1000 |  |  |
| 14 | Separator AWAS-SK 1 separator + 1 osadnik ul. Lotników | AWAS-SK 40/400 |  |  |
| 15 | Separator ECOL – UNICON PSW Lamela 10/100 1 separator + 1 osadnik Okrzei | ECOL – UNICOL PSW Lamela 10/100 |  |  |
| 16 | Separator ECOL – UNICON PSW Lamela 10/100 1 separator + 1 osadnik Hallera | ECOL – UNICOL PSW Lamela 10/100 |  |  |
| 17 | Separator ECOL – UNICON PSW Lamela 40/400 1 separator + 1 osadnik Podkarpacka | Separator ECOL – UNICON PSW Lamela 40/400 |  |  |
| 18 | Separator ECOL – UNICON PSW Lamela 10/100 1 separator + 1 osadnik pobocze ul. Reymonta | Separator ECOL – UNICON PSW Lamela 10/100 |  |  |
|  | Razem netto |  |
|  | Należny podatek VAT ...........% |  |
|  | Razem brutto |  |

Zakres robót zgodnie z SST pkt. 1.3.3.

Ponadto cena powinna uwzględniać.

- unieszkodliwienie odebranych odpadów niebezpiecznych,

- uporządkowanie terenu wokół separatora

- sporządzenie dokumentów związanych z konserwacją separatora i odbiorem odpadów niebezpiecznych (wymaganych prawem) i niezwłoczne przekazanie ich Zamawiającemu,

-  usunięcie zawartości odrębnych osadników znajdujących się przed urządzeniem separatora,

................................................................................

( podpis i pieczęć Wykonawcy )