Zadanie jest elementem całości przedsięwzięcia dofinansowywanego

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ZP.271.24.2015	                       	                           Krosno, dnia 27.03.2015r.

Zainteresowani wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Krośnie” - SP Nr 3 – wymiana instalacji wewnętrznych c.o. oraz modernizacja źródła ciepła.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na przesłane przez wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie: 
Proszę o informację czy piece wpinamy do istniejących kominów czy też je wykonujemy, ponieważ nie ma tej informacji ani w przedmiarze ani w specyfikacji.

Odpowiedź:

Kominy do wykonania.

W załączonym do przetargu przedmiarze robót w poz. 2.1.24 przyjęto do wyceny System powietrzno spalinowy chromoniklowy 100/150 mm h~ 13 m w ilości kpl 2.