Zadanie jest elementem całości przedsięwzięcia dofinansowywanego

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ZP.271.33.2015							Krosno, 24.04.2015r.

Zainteresowani wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Krośnie” – ZSP Nr 5 – wymiana instalacji wewnętrznych c.o.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na przesłane przez wykonawcę pytanie dotyczące SIWZ w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie nr 1:

Czy zamiast stosowania dwuwarstwowej izolacji przewodów instalacji c.o. dopuszcza się stosowanie izolacji jednowarstwowej z wełny?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający dopuszcza stosowanie izolacji jednowarstwowej z zachowaniem minimalnej grubości izolacji cieplnej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).