ZP.271.53.2015					    Krosno, dnia 24 czerwca 2015r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 ul. Bohaterów Westerplatte 20 - wymiana instalacji elektrycznej”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na przesłane przez wykonawcę pytanie dotyczące SIWZ w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie 1:

Zwracam się z zapytaniem odnośnie niezgodności między przedmiarem a dokumentacją. Mianowicie: w dokumentacji, na rysunku rzut parteru w pomieszczeniu czytelni występują oprawy F w ilości 6 szt. natomiast w przedmiarze nie są one uwzględnione. Podobnie z oprawą D-1 szt., w pomieszczeniu obok pokoju Z-CA DYR.

W związku z tym moje pytanie brzmi: czy możemy skorygować kosztorys o brakujące oprawy?

Odpowiedź 1.

Należy skorygować kosztorys ofertowy o następujące oprawy:

- Oprawa typu „F” - dodać 6 szt. opraw;

- Oprawa typu „D” – dodać 1 szt. oprawy;

- Oprawy typu „B” – odjąć 2 szt. opraw;