Zamówienie jest dofinansowywane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

w ramach Programu Modernizacja Infrastruktury Sportowej

ZP.271.96.2015				          		      Krosno, dnia 01.12.2015r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Remont Hali Sportowej przy ul. Bursaki w Krośnie”.

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi nr 1, 3 i 7 z dnia 27.11.2015r. ulegają modyfikacji i otrzymują następujące brzmienie:

Odpowiedź nr 1.

Wykreśla się następujące zapisy w pozycji „Wymagane certyfikaty dla całego systemu podłogi sportowej:

- Certyfikat IHF dla rozgrywek międzynarodowych,

- Certyfikat BWF do rozgrywek międzynarodowych;

Odpowiedź nr 3.

Zamawiający dopuści również systemowe podłogi z paneli warstwowych z wierzchnią warstwą użytkową z drewna bukowego lub dębowego o min. grubość 8 mm.

Cały system o parametrach nie gorszych niż opisano w dokumentacji technicznej spełniający wymagania opisane w odpowiedzi na pytanie nr 1.

Odpowiedź nr 7.

Zamawiający dopuszcza podłogi równoważne zgodnie z odpowiedzią nr 3.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż zmianie ulega treść ogłoszenia i SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert:

- oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Krosno, ul. Lwowska 28a, w pokoju nr 01 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 08.12.2015r. do godz. 10.00,

- oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – Krosno, ul. Lwowska 28a, w dniu 08.12.2015r. o godz. 11.00, w sali 313.