I.7013.549.1.2016.I

Krosno, dnia 10.02.2016r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający:

GMINA MIASTO KROSNO

ul. Lwowska 28a

38-400 KROSNO

Godziny pracy : od 73o  do 153o ; od poniedziałku do piątku

tel. 13 47 43 210

fax 13 47 43 206

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargowym określonym w przepisach regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO (Zarządzenie Nr 700/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12 lutego 2010 r. zmienione zarządzeniem Nr 1059/14 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 15 kwietnia 2014r.– publikacja na stronie internetowej Zamawiającego (www.krosno.pl).

Do zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

3. Przedmiot zamówienia

„Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul. Prochownia 7 – modernizacja terenu wokół budynku”.

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-1 Roboty budowlane

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45236290-9 Naprawa terenów rekreacyjnych

45236119-7 Naprawa boisk sportowych

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

3.1. Zakres prac do wykonania przy realizacji zadania pn.: „Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul. Prochownia 7 – modernizacja terenu wokół budynku” – boisko trawiaste do piłki nożnej, siatkówka plażowa, rozbieg i zeskocznia do skoku w dal – działka nr 652, obręb Krościenko Niżne w Krośnie.

- Stan istniejący.

Na terenie wokół budynku MZS Nr 8 w Krośnie przy ul. Prochownia 7, działka nr Ew. 652, obręb Krościenko Niżne znajduje się min. boisko sportowe o nawierzchni trawiastej o wymiarach ok. 25 x 45m, teren do gry w piłkę siatkową o nawierzchni trawiastej oraz rozbieg i zeskocznia do skoku w dal o nawierzchni piaskowej.

W ramach zadania budżetowego jw. planuje się wykonanie modernizacji w/w elementów w celu polepszenia warunków korzystania z nich przez użytkowników.

- Boisko o nawierzchni trawiastej do gry w piłkę nożną - prace do wykonania.

  - Demontaż istniejących stalowych bramek - 2szt wraz z utylizacją materiału z rozbiórki,

  - Usunięcie wierzchniej warstwy nawierzchni trawiastej boiska i części skarpy, o średniej grubości 10cm wraz z przewiezieniem i rozplantowanie na terenie przyległym – 30x50m= 1500m2,

  - Wykonanie drenażu terenu boiska – wykonanie rowków gł. Śr. 0,7m szerokości 0,4, ułożenie rur drenarskich średnicy 100mm, dł 250mb wraz z ich połączeniem i wpięciem do istniejącej kanalizacji deszczowej, wykonanie obsypki rury drenarskiej żwirkiem o frakcji nie większej niż 20mm 0,4x0,2m, zasypanie pozostałej części rowka, wywiezienie nadmiaru ziemi i rozplantowanie na przyległym terenie,

  - Ułożenie typowej siatki przeciwko kretom na powierzchni 1800m2, gramatura siatki nie mniejsza niż 100g/m2,

  - Dostawa atestowanego zestawu 2 bramek do piłki nożnej o wymiarach 500x200cm o konstrukcji aluminiowej, z siatką polipropylenową, bezwęzłową, grubość sznurka 3mm, kolor biały oczko 10x10cm, głębokość 1x1,5m, bramka mocowana w tulejach posiadających odwodnienie do gruntu, tuleje zamocowane w fundamencie betonowym według wytycznych producenta sprzętu,

  - Dostawa i montaż piłko chwytów wysokości 4m nad terenem z profilu zamkniętego 80x80mm z zaślepką, usztywnienia zgodnie z wytycznymi producenta, słupki ocynkowane malowane proszkowo w kolorze zielonym, siatka piłko chwytu polietylenowa PE o oczkach 8x8cm, grubość splotu 5mm w kolorze zielonym. Słupki piłko chwytu mocowane w fundamencie betonowym, zgodnie z wytycznymi producenta piłko chwytu. Długość piłko chwytu 6m+27m+45m.

  - Rozłożenie warstwy ziemi urodzajnej o gr. śr. 8cm wraz z jej rozplantowaniem i ubiciem na powierzchni 1500m2 pod trawę z rolki i miejsca do dosiewu.

  - Ułożenie trawy z rolki grubość warstwy ok. 4cm na powierzchni boiska 25x45m.

  - Dosianie trawy na pozostałym terenie prac ok. 500m2.

  - Pielęgnacja urządzonej powierzchni trawiastej przez okres konieczny do ukorzenienia się trawy z rolki i wschodów dosianej trawy (45dni od daty odbioru prawidłowo wykonanych prac co najmniej do drugiego koszenia),

- Boisko do gry w siatkówkę plażową – prace do wykonania.

  - Demontaż istniejących 3szt słupków stalowych do gry w piłkę siatkową.

  - Wykonanie korytowania terenu o wymiarach 26x26m=676m2 na głębokość 20cm, z rozplantowaniem ziemi na przyległym  terenie, pod boisko do piłki siatkowej.

  - Wykonanie drenażu niecki boiska tzw. francuskiego – rowek 30x20cm zasypany kruszywem frakcji od 10-20mm- długość 110m

  - Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm na długości 104mb na ławie betonowej.

  - Ułożenie geowłókniny na powierzchni boiska 676m2.

  - Dostarczenie i ułożenie piasku płukanego średniego frakcja 0,5-1,5mm, na powierzchni boiska 676m2 grubości 30cm (około 200m3).

  - Dostarczenie i zamontowanie 1 zestawu do siatkówki plażowej składający się z dwóch słupków o konstrukcji aluminiowej z naciągiem zewnętrznym śrubowym z regulacją zawieszenia siatki od 107 do 243cm, mocowanie słupków w tulejach posiadających odwodnienie do gruntu, tuleje zamocowane w fundamencie betonowym zgodnie z wytycznymi producenta sprzętu, wraz z siatką i zestawem do wyznaczania linii do siatkówki plażowej

  - Dobranie, dostarczenie i zamontowanie w fundamencie betonowym zgodnie z wytycznymi producenta 2szt tulei do słupków do siatkówki (słupki w posiadaniu szkoły) oraz zestawu do wyznaczania linii do siatkówki plażowej.

  - Wykonanie ogrodzenia- piłko chwytu na długości 26m wysokości 2m nad terenem z profilu zamkniętego 80x80mm z zaślepką, usztywnienia zgodnie z wytycznymi producenta, słupki ocynkowane malowane proszkowo w kolorze zielonym, siatka piłko chwytu polietylenowa PE o oczkach 8x8cm, grubość splotu 5mm w kolorze zielonym. Słupki piłko chwytu mocowane w fundamencie betonowym, zgodnie z wytycznymi producenta piłko chwytu.

  - Uporządkowanie i wyplantowanie terenu w obrębie prac wraz z obsianiem trawą.

- Rozbieg i zeskocznia do skoku w dal – prace do wykonania.

  - Rozebranie istniejących obrzeży rozbiegu, długość 45mb wraz z wywozem i utylizacją materiału z rozbiórki,

  - Wykonanie wykopu o głębokości 20cm pod rozbieg i zeskoczni – wymiary 22x1,4 + 3x6m= 48,8m2, z wywiezieniem i rozplantowaniem na przyległym terenie ziemi pochodzącej z wykopu,

  - Wykonanie drenażu niecki zeskoczni tzw. francuskiego – rowek 30x20cm zasypany kruszywem frakcji od 10-20mm- długość 8m

  - Wykonanie ławy betonowej i ustawienie obrzeża betonowego o wymiarach 30x8cm – 1,4+22x2+3x2+6x2=63,4mb,

  - Ułożenie geowłókniny na zeskoczni pow. 18m2

  - Dostarczenie i ułożenie piasku płukanego średniego frakcja 0,5-1,5mm, na powierzchni zeskoczni 18m2 grubości 30cm (około 5,5m3).

  - Wykonanie podbudowy na rozbiegu z kruszywa łamanego-klińca grubości 25cm na powierzchni 1,22x22=26,84m2

  - Wykonanie warstwy wyrównująco - stabilizującej ET składającej się z mieszaniny żwirku kwarcowego o frakcji 2-5mm, granulatu gumowego 1-4mm i lepiszcza poliuretanowego – grubość warstwy  ok. 40mm, łączna powierzchnia 26,84m2

  - Wykonanie warstwy zewnętrznej użytkowej z granulatu EPDM 1-4mm i żywicy poliuretanowej – grubość warstwy 16mm, w kolorze zielonym na całym rozbiegu z wstawką na strefie odbicia  szerokości 1m w kolorze czerwonym, łączna powierzchnia nawierzchni 26,84m2.

  - Uporządkowanie i wyplantowanie terenu w obrębie prac wraz z obsianiem trawą.

Oferent jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz zastrzega sobie przed podpisaniem umowy prawo do rezygnacji z wykonywania części prac, których wykonanie okaże się niekonieczne. Ustalone z wykonawcą wynagrodzenie za wykonanie w/w części prac, z których wykonania zrezygnowano, nie zostanie zrealizowane, bez żadnego odszkodowania na rzecz Wykonawcy.

4. Termin realizacji:

- Planowany termin realizacji zamówienia:

- rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy

- zakończenie: do dnia 31.05.2016 r.

5. Warunki wymagane od wykonawców:

5.1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą następujące dokumenty:

1. Wypełniony formularz oferty przetargowej - Załącznik Nr 1 opracowanym na podstawie załączonego do niniejszej specyfikacji Przedmiaru robót, terenu przyszłych prac objętych zamówieniem pokazanego na kopii mapy zasadniczej, zdjęć terenu przyszłych prac. .

2. Kosztorys ofertowy z podaniem cen jednostkowych – potwierdzający cenę ofertową i który będzie podstawą do powykonawczego rozliczenia zamówienia.

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG).

4. Wykaz wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat prac odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia – co najmniej 50 000zł brutto, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie, (co najmniej jedno zamówienie) z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem posiadanych dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie celem udokumentowania doświadczenia zawodowego – Załącznik Nr 2.

5. Wykaz personelu do wykonania zamówienia, w tym jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno budowlanej, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy – Załącznik Nr 3.

6. Informacje:

- W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji  przedmiotu zamówienia, w tym wynikające z postanowień zawartych w SIWZ. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Oferta winna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z jego formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie.

- Na prace objęte zamówieniem wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości i rękojmi za wady wynosi 36 miesięcy od daty odbioru prawidłowo wykonanych prac objętych zamówieniem.

7. Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji:

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia ofert, kierując swoje zapytania na piśmie.

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest:

1) Marian Jerzyk - Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a (II piętro, pokój Nr 210), w godz. od 730 do 1530, tel. (13 47 43 210). Sposób porozumiewania się: pisemnie lub faksem - nr (13) 47 43 206) pocztą elektroniczna na adres: ik@um.krosno.pl.

8. Sposób składania ofert:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący  zachowanie poufności jej treści oraz  zabezpieczający jej nienaruszalność do upływu terminu otwarcia ofert.

Koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:

Oferta na: „Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul. Prochownia 7 – modernizacja terenu wokół budynku”.

## NIE OTWIERAĆ PRZED 24.02.2016 r. przed godz. 15.00.

Ofertę należy złożyć w kancelarii ogólnej przy ul. Lwowska 28a w Krośnie, nie później niż do dnia 24.02.2016 r. do godziny 14.30.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowska 28a, pokój  nr 207, w dniu 24.02.2016 r. o godz. 15.00.

9. Kryterium oceny ofert :

Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa wykonawcy w postępowaniu.

Zamawiający zastrzega sobie na etapie oceny ofert możliwość żądania dodatkowych wyjaśnień dotyczących jej treści.

Przy wyborze ofert, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium :

- Najniższa cena- 100%

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi pisemnie wybranego wykonawcę, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a także pozostałych wykonawców o dokonanym wyborze.

Zawiadomienie wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zleceniem wykonania przedmiotowego zamówienia oraz zaproszeniem do zawarcia umowy.

10. Skład dokumentacji przetargowej:

- Załącznik Nr 1  - formularz oferty przetargowej.

- Załącznik Nr 2  - informacja o doświadczeniu

- Przedmiar robót.

- Kopia mapy zasadniczej z zaznaczonym terenem prac.

- Zdjęcia terenu przyszłych prac.

Załącznik Nr 1

OFERTA

Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno

(nazwa i adres Zamawiającego)

Ofertę składa:

Nazwa wykonawcy : ………………………………………………....................................................................

………………………………………………………………………………………………...

(adres)

tel. …………………. E - mail …………………………………….

- My niżej podpisani, odpowiadając na ogłoszenie dotyczące zamówienia publicznego realizowanego, a dotyczącego:

„Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul. Prochownia 7 – modernizacja terenu wokół budynku”.

oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto………    ……………………zł

obowiązujący podatek VAT…..%.....................................................................zł

cena brutto…………………………………………………………………………..zł

(słownie brutto……………………………………………………………………………),

w terminie od dnia zawarcia umowy do 31.05.2016 r.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami realizacji zamówienia i akceptujemy  je bez zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że w cenie ofertowej zostały ujęte wszelkie koszty związane z kompleksową realizacją przedmiotu zamówienia, w tym wynikające z postanowień zawartych w SIWZ

- Nazwisko i imię: …………………………………………………………………………..

Upoważniony do podpisania niniejszej oferty przetargowej w imieniu:

……………………………………………………………………………………………..

Miejscowość i data: ………………………………………

……...……………………………………

(podpis osoby upoważnionej

do podpisania oferty w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 2

| Pieczęć firmowa |
| --- |
| Wykaz wiedzy i doświadczenia |
| Wykaz prac zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, (co najmniej jedno zamówienie o wartości nie mniejszej niż 50000zł brutto) odpowiadających swoim rodzajem pracom stanowiącym przedmiot zamówienia |
| L.p. | Opis prac | Wartość prac brutto | Czas realizacji (data zakończenia – miesiąc, rok) | Podmiot zlecający prace |

1. Oświadczam, iż wykazane powyżej prace zostały wykonane przez wykonawcę, którego reprezentuję.

2. Dokument potwierdzający, iż wykazane prace zostały wykonane należycie stanowi załącznik do niniejszego wykazu.

…....................................................................

w imieniu wykonawcy

(Pieczęć(cie) imienna(e) i podpis(y) osób uprawnionych do

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 3

| Pieczęć firmowa |
| --- |
| Wykaz osób do realizacji zamówienia |
| L.p. | Imię i nazwisko | Posiadane kwalifikacje / uprawnienia | Zakres powierzonych czynności | Podstawa dysponowania osobą |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

- *Oświadczam, iż osoba/osoby* wskazana/wskazane* w pkt ………..... pozostaje/pozostają* w zasobach kadrowych podmiotu/firmy*: ......................................................... z siedzibą w .......................................... przy ul. ........................................... nr ....... i w związku z tym składam pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania wykonawcy do dysponowania wymienioną/wymienionymi w wykazie osobą/osobami na okres korzystania z Niej/Nich przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia.

- Oświadczam, iż osoba wymieniona w pkt 1 wykazu posiada następujące uprawnienia: ......................................................................................................

- Oświadczam, iż osoba wymieniona w pkt 2 wykazu posiada następujące uprawnienia: ......................................................................................................

- Oświadczam, iż osoba wymieniona w pkt 3 wykazu posiada następujące uprawnienia: ......................................................................................................

- Oświadczam, iż osoba wymieniona w pkt 4 wykazu posiada następujące uprawnienia: ......................................................................................................

*niepotrzebne skreślić

………….....................................................................

w imieniu wykonawcy

(Pieczęć(cie) imienna(e) i podpis(y) osób uprawnionych do

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)