I.7011.577.4.2016.Ł                                                                                                                     Krosno, dnia 23.05.2016 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający:

Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno

Godziny pracy : poniedziałek  730 - 1630 ; wtorek - czwartek 730-1530  ; piątek 730 - 1430

tel. 13 47 43 211, fax 13 47 43 206

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro – publikacja na stronie internetowej Zamawiającego (www.krosno.pl).

3. Przedmiot zamówienia

„Opracowanie projektu  na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie  posesji  nr 33, 35 i 43 przy ul. Podwale w Krośnie”

Opis przedmiotu zamówienia we Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

71320000-7 -	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 -	Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4. Zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej)  w rejonie posesji nr 33, 35 i 43 przy ul. Podwale w Krośnie zgodnie z załączonymi warunkami technicznymi przyłączenia :

- do sieci kanalizacji sanitarnej znak: ZWK- 4041/89/16 z dnia 22.04.2016r. wydanymi przez MPGK sp. z o.o. w Krośnie

- do sieci kanalizacji deszczowej znak I.7012.29.2016.Ł z dnia 06.05.2016r. wydanymi przez Urząd Miasta Krosna.

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej ma za zadanie stworzenie dwóch niezależnych systemów:

- kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki sanitarne z posesji nr 33, 35 i 43 przy ul. Podwale do kolektora kanalizacji sanitarnej wskazanego w warunkach techn. wydanych przez MPGK sp. z o.o. w Krośnie,

- kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z w/w posesji do kolektora deszczowego oznaczonego na załączniku graficznym kolorem niebieskim,

wraz z dokonaniem odpowiednich przełączeń istniejących bądź projektowanych przyłączy (oddzielnie kanalizacji sanitarnej i deszczowej) z  budynków nr 33, 35 i 43 przy ul. Podwale w Krośnie.

W celu wykonania prawidłowego rozdziału kanalizacji należy sprawdzić w terenie i uzgodnić z właścicielami posesji lokalizację istniejących przyłączy sanitarnych i deszczowych z w/w budynków.

Teren objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest w obszarze obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Stare Miasto 1”.

Zakres prac projektowych obejmuje w zależności od potrzeb wynikających z warunków technicznych, uzgodnień oraz przyjętych rozwiązań projektowych:

1.  opracowanie koncepcji rozdziału kanalizacji ogólnospławnej w rejonie posesji nr 33, 35 i 43 przy ul. Podwale w Krośnie zgodnie z załączonymi warunkami technicznymi przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Projekt koncepcji powinien zawierać :

- Część rysunkową: -  projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000 sporządzony na kopii mapy zasadniczej pobranej z zasobów Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Krosna, opracowany na podstawie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

- Część opisową: - zwięzły opis techniczny zawierający podstawowe informacje na temat przyjętych rozwiązań, średnic projektowanej kanalizacji deszczowej i przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków oraz zastosowanych materiałów, stanowiący uzupełnienie treści przedstawionych na planszy zagospodarowania terenu.

Koncepcję  należy dostarczyć Zamawiającemu w formie tradycyjnej (papierowej) oraz na nośniku elektronicznym z zapisem na CD (w formacie ogólnodostępnym np. pdf, doc. itp.).

2. 	aktualizację podkładu mapowego do celów projektowych w skali 1:500 terenu objętego  opracowaniem,

3.	uzyskanie kopii mapy ewidencji gruntów oraz wykazu właścicieli działek dla terenu objętego opracowaniem,

4.  uzyskanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Stare Miasto 1”  w zakresie działek objętych projektem,

5.	przeprowadzenie badań potrzebnych do opracowania projektu budowlanego (ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych lub w zależności od potrzeb dodatkowo opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej),

6. sporządzenie i podpisanie umów cywilno-prawnych (wg wzoru dostarczonego przez Zamawiającego) dających prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane z załącznikiem mapowym przebiegu trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

7.	przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego wniosków wraz z wymaganymi dokumentami i opracowaniami w celu uzyskania uzgodnień oraz decyzji i pozwoleń  wymaganych przepisami szczegółowymi oraz wynikających z zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (w tym decyzji zwalniającej z zakazów ustawy Prawo wodne, decyzji pozwolenia wodnoprawnego itp.)  wraz z ich uzyskaniem,

8.	przygotowanie pozostałych opracowań wynikających z wymagań jednostek opiniujących i uzgadniających projekt budowlany,

9.	opracowanie projektu budowlanego w 4 egz. na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wraz z informacją bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz innymi dokumentami i decyzjami wymaganymi przepisami szczegółowymi niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę (zgodnie z art. 34 Prawa Budowlanego),

10.	opracowanie projektu wykonawczego w 3 egz. na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Projekt wykonawczy powinien uzupełniać i uszczegółowiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych,

11.	przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę wraz z wymaganymi dokumentami (art. 33 ustawy Prawo budowlane),

12.	opracowanie przedmiaru robót -  1 egz.  na budowę kanalizacji sanitarnej,

13. opracowanie przedmiaru robót -  1 egz. na budowę kanalizacji deszczowej,

14.	opracowanie kosztorysu inwestorskiego po 1 egz. oddzielnie na budowę kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej,

15. opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - 1 egz.

Wszystkie przygotowane wnioski o uzyskanie wymaganych decyzji (w tym decyzji o pozwolenie na budowę) należy wcześniej przedstawić Zamawiającemu celem ich sprawdzenia.

Opracowania wymienione w pkt. 1, 9, 10, 12, 13 i 15 winny być wykonane i dostarczone również na nośniku elektronicznym z zapisem na CD w formacie ogólnodostępnym np. pdf, doc. itp. dostosowanym do przeprowadzenia postępowań przetargowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych winny być opracowane w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  (tekst jedn. Dz. U z 2013 poz. 1129), jak również w oparciu o rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.), oraz rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463).

Kosztorysy inwestorskie winne być opracowane w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389).

Dokumentacja powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zawierać potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, a także opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów.

Dokumentacja projektowa winna być sporządzona w sposób, aby przyjęte rozwiązania projektowe nie utrudniały uczciwej konkurencji przy opisywaniu przedmiotu zamówienia w postępowaniu na wykonawstwo robót wykonywanych na podstawie w/w dokumentacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz U. z 2015r. poz. 2164).

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie ponadto:

a/	wsparcie i doradztwo w pracach komisji przetargowej na wezwanie Zamawiającego,

b/	przygotowywanie projektów odpowiedzi na pytania w zakresie zagadnień technicznych dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

5. Termin wykonania zamówienia:

- rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy,

- zakończenie: do dnia 30.11.2016 r.

Koncepcję rozdziału kanalizacji ogólnospławnej należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie jednego miesiąca od daty podpisania umowy.

Zamawiający w uzasadnionych przypadkach, których nie można było przewidzieć na etapie prowadzenia postępowania dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji.

6. Warunki wymagane od wykonawców:

O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia winni w ofercie załączyć następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kserokopie lub odpisy:

6.1   Wypełniony formularz oferty przetargowej - Załącznik Nr 1,

6.2  Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wykonawcy działającego w ramach spółki cywilnej do oferty należy dołączyć   umowę spółki.

6.3 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług projektowych, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia-  Załącznik Nr 2.

Warunkiem Zamawiającego jest wykazanie dysponowania co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie zewnętrznych sieci kanalizacyjnych.

6.4  Wykaz wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat prac projektowych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (projekt budowlany na budowę kanalizacji sanitarnej lub deszczowej), a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie, (co najmniej jedno zamówienie) z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem posiadanych dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie celem udokumentowania doświadczenia zawodowego – Załącznik Nr 3.

7.  Informacje:

7.1. Obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzenie ryczałtowe płatne po końcowym odbiorze całego zakresu robót. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy wykonawcy w terminie 21 dni od dnia złożenia faktury.

W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją przedmiotu zamówienia, w tym wynikające z postanowień zawartych w SIWZ jak również koszt przeniesienia autorskich praw majątkowych do całości dokumentacji

7.2. Wszystkie rozliczenia między  Zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą w PLN.

7.3. Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy).

7.4  Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z jego formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie.

7.5	Okres gwarancji – 12 miesięcy od podpisania bezusterkowego protokołu odbioru dokumentacji projektowo –kosztorysowej. Odpowiedzialność projektanta zostaje rozszerzona z tytułu rękojmi za wady. Termin rękojmi za wady kończy się wraz z upływem odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych wykonywanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji, nie dłużej jednak niż 5 lat od daty bezusterkowego odbioru dokumentacji.

8.  Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji:

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z warunkami przetargu, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia ofert, kierując swoje zapytania na piśmie lub e-mailem.

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest:

Barbara Fołta - Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno,                                      tel. 13 4743 211; fax-13 47 43 206; e-mail: ik@um.krosno.pl

9.  Sposób składania ofert:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do upływu terminu otwarcia ofert.

Koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:                                                                       URZĄD MIASTA KROSNA                                                                                                                   ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno                                                                                                      Wydział Inwestycji

„Opracowanie projektu  na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie  posesji  nr 33, 35 i 43 przy ul. Podwale w Krośnie”

Nie otwierać do 03 czerwca 2016r. godz. 12.00

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Lwowska 28a w Krośnie w kancelarii ogólnej (parter), nie później niż do dnia 03 czerwca 2016 r. do godziny 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a, pokój 207, w dniu

03 czerwca 2016r. o godz. 12.00.

10. Kryterium oceny ofert :

Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy w postępowaniu.

Zamawiający zastrzega sobie na etapie oceny ofert możliwość żądania dodatkowych wyjaśnień dotyczących jej treści.

Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował wiedzą, doświadczeniem i ceną ofertową Wykonawcy.

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi pisemnie wybranego Wykonawcę, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a także pozostałych Wykonawców o dokonanym wyborze.

Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zleceniem wykonania przedmiotowego zamówienia oraz zaproszeniem do zawarcia umowy.

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

12. Skład dokumentacji przetargowej:

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- Załącznik Nr 1 – formularz oferty przetargowej

- Załącznik Nr 2 – wykaz personelu przewidzianego do realizacji zamówienia

- Załącznik Nr 3 -  wykaz wiedzy i doświadczenia

- Warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej

- Warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych.

###### Załącznik Nr 1

OFERTA

Data …………………………….

Do URZĄD MIASTA KROSNA                                                                                                            ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno                                                                                                   Wydział Inwestycji

Nazwa wykonawcy : ……………………………………………….......................................................................................

………………………………………………………………………………………………..................

(adres)

- My niżej podpisani oferujemy zrealizować zamówienie p.n.:

„Opracowanie projektu  na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie  posesji  nr 33, 35 i 43 przy ul. Podwale w Krośnie.”

zgodnie z warunkami dokumentacji przetargowej za cenę ofertową:

netto:…………………… PLN; brutto:…………………………PLN

słownie: ………………………………………………………………………………………..,

w terminie …………………………………………………………………………………….

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przetargu i potwierdzamy je bez zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że w cenie ofertowej zostały ujęte  wszelkie koszty związane z kompleksową realizacją przedmiotu zamówienia, w tym wynikające z warunków przetargu.

…………………………………………………….

(data i podpis osoby upoważnionej

do podpisania oferty w imieniu wykonawcy

Niniejsza oferta przetargowa obejmuje następujące załączniki:

(numerowany wykaz załączników wraz z tytułami):

…………………………………………………

Załącznik Nr 2

PERSONEL PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

| Imię i Nazwisko | Zakres powierzonych czynności | Posiadane uprawnienia, nr, rodzaj | Podstawa dysponowania osobą |
| --- | --- | --- | --- |

W załączeniu dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć przy wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia (kserokopie uprawnień).

…………………………………………………….

(data i podpis osoby upoważnionej

do podpisania oferty w imieniu wykonawcy

Załącznik Nr 3

| Pieczęć firmowa |
| --- |
| Wykaz wiedzy i doświadczenia |
| Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat. |
| Lp. | Przedmiot usług | Data wykonania | Podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane | Data, adres wykonanej inwestycji |

1. Oświadczam, iż wykazane powyżej  usługi zostały wykonane przez wykonawcę, którego reprezentuję.

3.  Dowody dotyczące ww. usług, określające czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty stanowią załącznik do niniejszego wykazu.

…………………………………………………….

(data i podpis osoby upoważnionej

do podpisania oferty w imieniu wykonawcy