OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” robót budowlanych w zakresie budowy oświetlenia przy ulicy łączącej ul. Popiełuszki z ul. Podkarpacką w Krośnie, zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym.

I. Podstawa wykonania zamówienia :

W ramach zadania „Budowa oświetlenia przy ulicy łączącej ul. Popiełuszki z ul. Podkarpacką  w Krośnie”.

71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia ulicznego

II. Zakres opracowania:

Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” robót budowlanych w zakresie budowy oświetlenia przy ulicy łączącej ul. Popiełuszki z ul. Podkarpacką” w Krośnie zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym.

Dla potrzeb oświetlenia zgodnie z programem funkcjonalno - użytkowym, należy zastosować oprawy uliczne LED o parametrach i mocy gwarantujących prawidłowe oświetlenie ulicy spełniające wymagania obowiązujących przepisów. Zainstalowane źródła światła powinny spełniać warunki określone w normie oświetleniowej dotyczącej odpowiedniej klasy drogi.

##### W ramach realizacji potrzeb zamówienia należy wykonać i przekazać Zamawiającemu:

- projekt budowlany 		                            kpl. 4

- projekt-wykonawczy                                        kpl. 1

- w formie elektronicznej, płyta CD                    kpl. 1

- dokumentacja powykonawcza                         kpl. 1

- Dokumentacja powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i ustawami,  a także innymi aktami prawnymi

- Dokumentacja projektowa  powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zapewni, pełną obsługę geodezyjną zamówienia tj. tyczenie i wykonanie szkiców inwentaryzacyjnych, przygotuje dokumentację powykonawczą do odbioru oświetlenia ulicznego. Prace powinny zostać wykonane starannie, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej. Należy przestrzegać na terenie prowadzonych robót porządku, przepisów bhp i p.poż. Teren po wykonanych pracach należy przywrócić do stanu pierwotnego.