ZP.271.78.2016							     Krosno, 2.08.2016r.

Zainteresowani wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie” – budynek nr 1 i 5”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na przesłane przez wykonawcę pytanie dotyczące SIWZ w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie nr 1.

Zgodnie z dokumentacją SIWZ pkt 2.2.2 podpunkt 7 – zakres zamówienia obejmuje wykonanie przyłącza elektrycznego (doprowadzenie od wykonanego już przyłącza elektrycznego tj. od skrzynki do poszczególnych kontenerów mieszkalnych 
w budynku nr 1 oraz budynku nr 5 i przepompowni).

Prosimy o przedstawienie dokumentacji projektowej na przyłącz elektryczny.

Odpowiedź nr 1.

Główny przyłącz energetyczny zasilający wszystkie budynki został już wykonany. 
W ramach niniejszego zamówienia należy uwzględnić tylko wykonanie zasilania policznikowego do poszczególnych mieszkań w budynku nr 1 oraz nr 5 
i przepompowni, które to zasilania zostały ujęte w przedmiarze robót jako 
poz. „Przyłącza elektryczne do kontenerów nr 1 i 5”.

Na Projekcie zagospodarowania terenu w legendzie oznaczono, że przyłącza elektryczne będą wg oddzielnego opracowania, przy czym dotyczyło to przyłącza głównego do układów pomiarowych włącznie.

Zasilania do poszczególnych mieszkań w budynku nr 1 i nr 5 oraz przepompowni będące przedmiotem niniejszego zamówienia są instalacją policznikową zaznaczoną na ww. projekcie zagospodarowania terenu od skrzynki oznaczonej jako 9xZPL-1 (łącznie z przepompownią powinno być 10xZPL-1).