Krosno, dnia 2016-08-11

I.7011.587.2.2016.H

**Zainteresowani wykonawcy**

Dotyczy: Przetargu pn.: „DDL Białobrzegi - termomodernizacja budynku” – Opracowanie dokumentacji projektowej”.

W związku z otrzymanymi od wykonawców pytaniami dotyczącymi ww. przetargu Zamawiający tj. Gmina Miasto Krosno udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1.**

Czy modernizacja instalacji elektrycznej ma polegać na całkowitej wymianie okablowania, opraw oświetleniowych, gniazd wtykowych, tablic jw. wraz z remontem pomieszczeń po tych robotach w całym budynku.

**Odpowiedź 1.**

Tak.

**Pytanie 2.**

Proszę o podanie powierzchni całkowitej oraz kubatury, wartości te są niezbędne do oszacowania ceny ofertowej.

**Odpowiedź 2.**

Powierzchnia zabudowy ww. budynku ok. 570 m2, ilość kondygnacji naziemnych – 2.

**Pytanie 3.**

Czy Inwestor posiada pozytywne opinie dotyczące spełnienia wymagań przeciwpożarowych, stref pożarowych itd.?

**Odpowiedź 3.**

Nie posiada, należy wykonać odpowiednią instalację elektryczną sygnalizacji ppoż. i wyłącznika ppoż. głównego zasilania budynku.

**Pytanie 4.**

Jaką kwotę Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania?

**Odpowiedź 4.**

Sposób sfinansowania zadania wynikać będzie z jego wartości oszacowanej na podstawie kosztorysu inwestorskiego opracowanego przez wykonawcę.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Aa.