Zadanie inwestycyjne dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

ZP.271.9.2017			                       	       Krosno, dnia 17.01.2017r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego przy ZSP Nr 5 w Krośnie wariant 300/333 m - treningowy”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi na przesłane przez wykonawcę pytania dotyczące treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie nr 1.

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie. Zostały zamieszczone projekty: architektoniczno-budowlany oraz architektoniczno-budowlany rev2.MS_040716. Proszę o wyjaśnienie, którym należy się kierować dokonując wyceny, ponieważ istnieją rozbieżności w opisach poszczególnych dyscyplin? W obu dokumentach zostały zamieszczone różne parametry nawierzchni poliuretanowej. Proszę 
o wskazanie dokładnego dokumentu.

Odpowiedź nr 1.

Wszystkie opisy oraz parametry zawarte w projekcie architektoniczno-budowlanym Rev2_MS_040716 (z lipca 2016) odmienne od zawartych w projekcie architektoniczno-budowlanym (z marca 2016) należy uznać za obowiązujące. Wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej zostały opisane w projekcie architektoniczno-budowlanym Rev2_MS_040716. Dodatkowo wymagane dokumenty i certyfikaty dla nawierzchni poliuretanowej zostały wymienione w punkcie 26 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 2.

Proszę o wyjaśnienie, czy granulat EPDM użyty do wykonania nawierzchni gładkiej (wokół zeskoczni, przy piaskownicy) ma być też z produkcji pierwotnej? Czy może być z recyklingu?

Odpowiedź nr 2.

Zgodnie z opisem zawartym w projekcie architektoniczno-budowlanym Rev2_MS_040716 granulat EPDM ma pochodzić z produkcji pierwotnej.