GK.7021.3.13.2017.E	                                          	                         Krosno, dnia 09.02.2017 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca zamówienia o wartości poniżej 30 tysięcy Euro na:

„Bieżące wykonywanie w 2017 roku mechanicznego czyszczenia kanalizacji deszczowej 
na terenie miasta Krosna”.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Krosno

ul. Lwowska 28a

38-400 Krosno

Godziny pracy:

poniedziałek od 730 do 1630

wtorek – czwartek od 730 do 1530

piątek od 730 do 1430

tel.   (013) 47 43 632

fax.  (013) 47 43 624

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargowym określonym w przepisach regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO (§ 8 pkt 2 regulaminu stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 700/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12 lutego 2010 r. – publikacja na stronie internetowej Zamawiającego (www.krosno.pl).

3. Przedmiot zamówienia

„Bieżące wykonywanie w 2017 roku mechanicznego czyszczenia kanalizacji deszczowej 
na terenie miasta Krosna”.

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CPV - 90470000-2 Usługi czyszczenia kanałów ściekowych

CPV - 90513600-2 Usługi usuwania osadów

CPV - 90512000-9 Usługi transportu osadów

3.1. Zakres rzeczowy robót do wykonania :

1) Czyszczenie kanałów deszczowych włącznie ze studniami rewizyjnymi, wywóz osadu na  miejsce zwałki,

2)  Czyszczenie wpustów ulicznych włącznie z przykanalikami,

3) Systematyczne czyszczenie wpustów ulicznych szczególnie w okresie jesieni 
(liście, igliwie, błoto)

4)  Czyszczenie korytek liniowych

5)  Kontrola szczelności i stanu technicznego kanałów i studni rewizyjnych (zakres robót ustalany będzie każdorazowo przez Zamawiającego z Wykonawcą według zaistniałych potrzeb).

4. Termin realizacji:

Planowany termin realizacji zamówienia:

- rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy

- zakończenie: do 14 grudnia 2017 r.

5. Warunki wymagane od wykonawców:

5.1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności,

2) prowadzą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.04.173.1807),

3) w okresie ostatnich pięciu lat wykonywał roboty związane z: czyszczeniem krat ściekowych, udrażnianiem kanałów deszczowych,

4) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

6) dysponują specjalistycznym sprzętem do czyszczenia kanałów, studzienek ściekowych, studni rewizyjnych,

7) deklaruje pełną dyspozycyjność w zakresie wykonywania robót związanych 
z bezpieczeństwem w ruchu drogowym i pieszym.

Wykonawca przystąpi do wykonania zleconych robót w terminie 24 h od chwili zgłoszenia.

W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej zgłoszonej telefonicznie lub pisemnie wykonawca przystąpi do wykonania zleconych robót najpóźniej w terminie 
1 h od chwili zgłoszenia.

Ocena spełnienia warunków dokonywana na podstawie przedstawionych oświadczeń 
i dokumentów na zasadzie spełnia / nie spełnia.

5.2. Zawartość i przygotowanie ofert

Wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia celem potwierdzenia spełnienia warunków stawianych Wykonawcom przez Zamawiającego oraz dla uznania formalnej poprawności winni w ofercie załączyć następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kserokopie lub odpisy:

1) Wypełniony formularz ofertowy z podaniem całkowitej wartości zamówienia  (cena netto – cena brutto) - Załącznik Nr 1,

2) Wypełniony wykaz cen czynników produkcji do ewentualnych robót dodatkowych. Załącznik nr 3 oraz wyliczenie wartości robót - Załącznik nr 2,

3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

4) Wykaz wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat w zakresie czyszczenia krat ściekowych i udrażniania kanałów deszczowych,

5) Wykaz specjalistycznego sprzętu do czyszczenia kanałów, studzienek ściekowych, studni rewizyjnych i osadników,

W przypadku braku własnego sprzętu do czyszczenia kanałów i obiektów sieci kanalizacyjnej do oferty należy dołączyć podpisaną wstępną umowę dzierżawy lub najmu w/w sprzętu, obejmującą cały okres realizacji zamówienia,

6) Zaświadczenie, że nie zalega ze składkami ZUS i z podatkiem do Urzędu Skarbowego

7) Oświadczenie o potwierdzeniu terminu realizacji zadania,

8) Oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

9) Oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i dysponuje pracownikami zdolnymi do wykonywania czynności w zakresie objętym zamówieniem,

10) Oświadczenie o akceptacji „Specyfikacji technicznych" i „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia".

11) Podpisany formularz warunków prowadzenia robót w pasie drogowym – Załącznik nr 4

Dokumenty, o których mowa mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (zaleca się poświadczenie za zgodność każdego dokumentu złożonego w formie kserokopii i każdej strony).

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

6. Informacje:

Obowiązującą formą rozliczenia zamówienia będą częściowe faktury netto/brutto. Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w PLN. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy). Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z jego formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub 
w innym dokumencie.

Zaleca się, by wszystkie strony oferty były spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji oferty, a każda strona oferty była opatrzona kolejnym numerem.

7. Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji:

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia ofert, kierując swoje zapytania na piśmie.

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

- Krzysztof Smerecki - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2  pok. 26,  tel. (0-13) 47 43 688

- Natalia Uram -Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2 (pokój nr 28, II piętro), tel. (13 47 43 632).

Sposób porozumiewania się: pisemnie lub faksem,  nr (13) 47 43 624.

8. Sposób składania ofert:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do upływu terminu otwarcia ofert.

Koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:

URZĄD MIASTA KROSNA

ul. Lwowska 28a

38-400 KROSNO

Oferta na:

„Bieżące wykonywanie w 2017 roku mechanicznego czyszczenia kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna ”.

NIE OTWIERAĆ PRZED  - 17 luty 2017 r. do godz. 13:00.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Lwowskiej 28a w Krośnie w pokoju Nr 01 (Kancelaria Ogólna), nie później niż do dnia 17 lutego 2017 r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 lutego 2017 r. o godz. 13:00 w budynku Urzędu Miasta Krosna przy ul. Staszica 2 w pokoju Nr 26 (I piętro).

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert, podczas którego zostanie odczytana nazwa wykonawcy oraz jego zaoferowana cena. Z sesji otwarcia ofert zostanie sporządzony protokół.

9. Obliczenie ceny oferty

9.1. Wykonawca określi ceny za:

l m-g pracy sprzętu

l m3 zużytej wody

Ceny określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres trwania umowy i nie będą ulegały zmianom.

9.2. Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o załączony przedmiar z dokładnością do 
2 miejsc po przecinku.

Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem robót będących przedmiotem zamówienia publicznego oraz wszystkie inne koszty towarzyszące, np. koszty oznakowania terenu robót.

10. Kryterium oceny ofert:

Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa wykonawcy w postępowaniu i określi czy każda z ofert spełnia wymagane warunki określone w rozdziale 5 SIWZ, czy została prawidłowo podpisana oraz czy jest zgodna z wymaganiami zawartymi w zamówieniu.

Przy wyborze ofert, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Najniższa cena brutto – 100 %

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi pisemnie wybranego wykonawcę, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a także pozostałych wykonawców o dokonanym wyborze.

Zawiadomienie wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zleceniem wykonania przedmiotowego zamówienia oraz zaproszeniem do zawarcia umowy.

11. Odpowiedzialność stron

Istotne postanowienia stron, które zostaną wprowadzone do treści umowy

11.1. Zlecanie robót do wykonania następować będzie telefonicznie lub pisemnie

11.2. Wykonawca przystąpi do wykonania zleconych robót w terminie 24 h od chwili zgłoszenia. W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej zgłoszonej telefonicznie lub pisemnie wykonawca przystąpi do wykonania zleconych robót najpóźniej w terminie 1 h od chwili zgłoszenia.

11.3. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania za nienależyte wykonanie robót będących przedmiotem zamówienia są kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne :

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 %  wynagrodzenia umownego

b) za niedotrzymanie terminów przystąpienia do wykonania zgłoszonych robót
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdą godzinę opóźnienia, liczonego od chwili zgłoszenia,

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na  usunięcie wad,

d)   za każdy stwierdzony przypadek wykonania umowy niezgodnie ze specyfikacją techniczną, przedmiarem robót w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego

2) Zamawiający płaci wykonawcy kary umowne :

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,

11.4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

12. Skład dokumentacji przetargowej:

12.1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

12.2. Specyfikacja techniczna,

12.3. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,

12.4. Załącznik nr 2 - Wyliczenie wartości robót,

12.5. Załącznik nr 3 - Wykaz cen czynników produkcji do oferty,

12.6. Załącznik nr 4 - Warunki prowadzenia robót w pasie drogowym.

Sporządził:                                                                                                                  Zatwierdził: