Załącznik nr 3

FORMULARZ CENOWY NA CZYSZCZENIE SEPARATORÓW ORAZ ZBIORNIKÓW ROPOPOCHODNYCH

„Konserwacja, opróżnianie i czyszczenie separatorów oraz zbiorników ropopochodnych zainstalowanych na sieciach kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna w 2017r”.

- Czyszczenie separatorów

| Lp. | Urządzenie i jego lokalizacja | Typ | Cena jednostkowa netto za urządzenie | Wartość całkowita Netto za dwa urządzenia | Wartość całkowita netto za dwa etapy czyszczenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Separatory STEJAX + osadniki ul. Rzeszowska 2 szt. | STEJAX Bs – O 20/200 l/s Koalescencyjny |  |  |  |
| 2 | Separatory ECOL – UNICOL Skrzyżowanie ulic Zręcińskiej z Podkarpacką, + osadniki 2 szt. | ECOL - UNICOL 20/200 l/s |  |  |  |
| 3 | Separator AWAS-SK Skrzyżowanie ulic Zręcińskiej z Decowskiego + osadnik 1 szt. | AWAS-SK 40/400 l/s koalescencyjno-cyrkulacyjny |  |  |  |
| 4 | Separator AWAS-BK ul. Paderewskiego + osadnik 1 szt. | AWAS-BK i NG 30 Benzynowo- Koalescencyjny |  |  |  |
| 5 | Separator AWAS SK ul. Słowackiego + osadnik 1 szt. | AWAS-SK 40/400 koalescencyjno-cyrkulacyjny |  |  |  |
| 6 | Separator AWAS-BK ul. Legionów + 1 studnia przelewowa 1 szt | AWAS –BK 150 Benzynowo- Koalescencyjny Studnia przelewowa AWAS – SP Q=1200 l /s dn 800 |  |  |  |
| 7 | Separator STEJAX ul. Zagórze 1 szt. | STEJAX Bs – O 20/200 l/s Koalescencyjny |  |  |  |
| 8 | Separator AWAS-BK ul. Fredry 1 szt. | AWAS-BK NG 15 Benzynowo- Koalescencyjny |  |  |  |
| 9 | Separator AWAS SK ul. Fredry 1 szt. | AWAS-SK 400 |  |  |  |
| 10 | Separator AWAS-BK ul. Niepodległości 1 szt. | AWAS-SK 400 Benzynowo- Koalescencyjny |  |  |  |
| 11 | Separator AWAS-H-190/NG 15 ul. Nad Badoniem 1 szt. | AWAS-H-1900/ NG 15 Koalescencyjny |  |  |  |
| 12 | Osadnik ECOL – UNICOL ul. Decowskiego przy szkole 1 szt. | ECOL – UNICOL |  |  |  |
| 13 | Separator AWAS-SK + osadnik ul. Witosa 1 szt. | AWAS-SK 100/1000 |  |  |  |
| 14 | Separator AWAS-SK + osadnik ul. Lotników 1 szt. | AWAS-SK 40/400 |  |  |  |
| 15 | Separator ECOL – UNICON PSW Lamela 10/100 + osadnik ul. Okrzei 1 szt. | ECOL – UNICOL PSW Lamela 10/100 |  |  |  |
| 16 | Separator ECOL – UNICON PSW Lamela 10/100 + osadnik ul. Hallera 1 szt. | ECOL – UNICOL PSW Lamela 10/100 |  |  |  |
| 17 | Separator ECOL – UNICON PSW Lamela 40/400 + osadnik ul. Podkarpacka 1 szt. | Separator ECOL – UNICON PSW Lamela 40/400 |  |  |  |
| 18 | Separator ECOL – UNICON PSW Lamela 10/100 +osadnik ul. Reymonta 1 szt. | Separator ECOL – UNICON PSW Lamela 10/100 |  |  |  |
| 19 | Osadnik HEK-EN 60 000 ul. Pochyła, teren zielony od strony rzeki 1 szt. | Osadnik HEK-EN 60 000 |  |  |  |
| 20 | Osadnik HEK-EN 10 000 teren zielony w okolicy wiaduktu ul. Pochyła 1 szt. | Osadnik HEK-EN 10 000 |  |  |  |
| 21 | Separator Oksydan 100/1000 + osadnik, teren zielony przed wiaduktem od strony bloków 1 szt. | OKSYDAN-B 100/100 |  |  |  |
| 22 | Separator AWAS – SK 40/400 teren zielony przy Mc Donald ul. Piastowska 1 szt. | AWAS – SK 40/400 koalescencyjno-cyrkulacyjny |  |  |  |
| 23 | Separator Oksydan 50/500 + osadnik, ul. Bieszczadzka, po prawej stronie na wysokości myjni 1 szt. | OKSYDAN-B 50/500 |  |  |  |
| 24 | Separator ECOL – UNICON ESL 20/200 + osadnik ul. Bieszczadzka prawa strona poniżej myjni 1 szt. | Separator lamelowy ECOL UNICON ESL 20/200 |  |  |  |
| 25 | Separator lamelowy z komorą szlamową NavoTech 1 separator (ul. Słoneczna) | Separator koalescencyjno – lamelowy SL-FOZP-PE- 15/150-1,5 |  |  |  |
|  | Razem netto |  |
|  | Należny podatek VAT……% |  |
|  | Razem brutto |  |

UWAGA: w przypadku pozycji 3-25 nie należy wypełniać kolumny nr 5.

Zakres robót zgodnie z SST pkt. 1.3.3.

Ponadto cena powinna uwzględniać.

- unieszkodliwienie odebranych odpadów niebezpiecznych,

- uporządkowanie terenu wokół separatora

- sporządzenie dokumentów związanych z konserwacją separatora i odbiorem odpadów niebezpiecznych (wymaganych prawem) i niezwłoczne przekazanie ich Zamawiającemu,

-  usunięcie zawartości odrębnych osadników znajdujących się przed urządzeniem separatora,

......................................................

imię i nazwisko

oraz podpis osoby (osób)

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy