I.7013.641.1.2019.K                                                                         Krosno, dnia 15.07.2019 r.

OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO

GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A tel. (13) 47-43-210, 
fax . (13) 47-43-206; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 000526989

OGŁASZA 
że zamierza udzielić zamówienia na:

„Modernizacja budynku DPS nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury w Krośnie – wymiana ogrodzenia terenu”.

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45342000-6 – Wznoszenie ogrodzeń

1. Zakres opracowania:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowego ogrodzenia wraz z dwoma furtkami po wcześniejszej rozbiórce istniejącego ogrodzenia przy budynku Domu Pomocy Społecznej nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury 4a w Krośnie. Przebieg nowego ogrodzenia przedstawiono w załączniku graficznym (załącznik Nr 3). Nowe ogrodzenie pokrywa się od strony zachodniej oraz częściowo od południowej (odcinek A-B, C-D oraz E-G) z ogrodzeniem istniejącym, które w pierwszej kolejności należy usunąć; na odcinku G-H ogrodzenie prowadzone w nowej lokalizacji.

Szczegółowy zakres prac obejmuje między innymi:

- prace przygotowawcze, w tym oznakowanie i zabezpieczenie terenu; prace prowadzone będą przy czynnym obiekcie oraz wzdłuż chodnika i parkingu osiedlowego dla mieszkańców sąsiedniego bloku,

- rozbiórka istniejącego ogrodzenia,

- rozbiórkę istniejących ciągów pieszych i dróg dojazdowych, która jest konieczna w celu wykonania nowego ogrodzenia i kolidują z zakresem prac;

- wytyczenie lokalizacji nowego ogrodzenia,

- wykopy pod fundamenty słupków ogrodzeniowych, furtek oraz prefabrykowanych elementów podmurówki,

- zabetonowanie słupków ogrodzeniowych oraz osadzenie kształtek systemowych,

- zabetonowanie słupków przy bramach przesuwnych oraz przy furtkach;

- montaż dwóch furtek o szerokości przejścia 140 cm i 100 cm,

- montaż elementów prefabrykowanych podmurówki,

- montaż paneli ogrodzeniowych 2D, typ: 868,

- przełożenie zdemontowanej kostki brukowej na ciągach pieszych i drodze wraz z odtworzeniem podbudowy,

- plantowanie zniszczonego terenu zielonego wraz z obsianiem trawą,

- uzupełnienie żwirku wzdłuż ogrodzenia od strony bloku mieszkalnego,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Wszystkie elementy stalowe (słupki, furtki, panele, obejmy) ocynkowane ogniowo oraz malowane proszkowo na kolor RAL 7016. Należy zastosować śruby nierdzewne z nakrętką zrywalną.

2.Termin wykonania zamówienia:	rozpoczęcie:	od dnia podpisania umowy,

zakończenie:	do dnia 31.10.2019 r.

UWAGA: roboty przy ogrodzeniu od strony ul. Żwirki i Wigury (odcinek F-G) oraz na nowym odcinku (G-H) możliwe od dnia 01.10.2019 r. Do tego terminu zakończone zostaną prace ziemne w pobliżu nowej lokalizacji ogrodzenia.

3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, spełniający warunki określone                     w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Kryterium oceny ofert: cena – 100%.

5. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna                      ul. Lwowska 28a  w kancelarii ogólnej.

Koperta powinna być oznaczona:

URZĄD MIASTA KROSNA

Wydział Inwestycji

ul. Lwowska 28a

38-400 KROSNO

Oferta na: „Modernizacja budynku DPS nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury w Krośnie – wymiana ogrodzenia terenu”

## NIE OTWIERAĆ PRZED 23.07.2019 r. przed godz. 12.00.

Ofertę należy złożyć w kancelarii ogólnej przy ul. Lwowska 28a w Krośnie, nie później niż do dnia 23.07.2019 r. do godziny 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowska 28a, pokój  nr 207, w dniu 23.07.2019 r. o godz. 12.00.

6. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest:

Paweł Kustroń - Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a (II piętro, pokój nr 209, tel. 13 47 43 209, e-mail: kustron.pawel@um.krosno.pl):

- w poniedziałki w godz. 730 do 1630,

- od wtorku do czwartku w godz. 730 do 1530,

- w piątki w godz. 730 do 1430;

Sposób porozumiewania się: pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem - nr (13) 47 43 206.